## Electrical load
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 62.746 | 62.272 | 58.022 | 60.992 | 57.664 | 60.212 | 97.3616 | 80.2 | 95.13 | 115.042 | 128.64 | 128.959 | 129.796 | 136.333 | 131.068 | 126.888 | 124.343 | 114.156 | 94.758 | 84.965 | 78.438 | 63.18 | 60.569 | 59.994
2 | 44.9 | 43.4 | 42.3 | 40.9 | 41 | 41 | 64.64 | 49.6 | 49.7 | 64.2 | 67.8 | 66 | 65.9 | 66 | 61.7 | 65.2 | 68 | 79.3 | 78.4 | 78.6 | 78 | 52.8 | 49.5 | 48.3
3 | 25.347 | 25.552 | 24.72 | 24.784 | 25.862 | 25.306 | 40.2592 | 33.139 | 36.621 | 44.304 | 53.629 | 57.617 | 55.176 | 58.177 | 58.219 | 54.584 | 51.578 | 65.9178 | 63.376 | 69.558 | 68.349 | 26.768 | 26.358 | 25.446
4 | 17.2 | 18.4 | 18.4 | 22.3 | 21.2 | 21 | 28.8 | 20.5 | 37.7 | 38.3 | 42 | 40.8 | 38.2 | 39.3 | 43.5 | 44.9 | 39.9 | 45.24 | 29.8 | 20 | 17.5 | 16.7 | 13.1 | 17.4
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.725 | 3.756 | 3.943 | 3.739 | 3.895 | 3.759 | 5.7968 | 3.82 | 15.278 | 22.006 | 21.306 | 14.446 | 13.197 | 15.722 | 16.176 | 24.818 | 21.86 | 26.4448 | 26.176 | 20.838 | 16.806 | 4.471 | 3.36 | 3.238
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 17 | 22 | 27 | 30 | 33 | 33 | 32 | 20 | 23 | 27 | 26.4 | 24 | 22 | 21 | 6 | 6 | 6
8 | 23.675 | 20.654 | 23.811 | 20.563 | 22.475 | 19.799 | 42.8 | 28.559 | 35.484 | 37.095 | 39.68 | 39.233 | 39.654 | 37.861 | 36.349 | 37.351 | 33.853 | 42.5808 | 43.958 | 43.92 | 43.77 | 29.482 | 24.21 | 24.244
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 25.347 | 25.552 | 24.72 | 24.784 | 25.862 | 25.306 | 40.2592 | 33.139 | 36.621 | 44.304 | 53.629 | 57.617 | 55.176 | 58.177 | 58.219 | 54.584 | 51.578 | 65.9178 | 63.376 | 69.558 | 68.349 | 26.768 | 26.358 | 25.446
11 | 25.347 | 25.552 | 24.72 | 24.784 | 25.862 | 25.306 | 40.2592 | 33.139 | 36.621 | 44.304 | 53.629 | 57.617 | 55.176 | 58.177 | 58.219 | 54.584 | 51.578 | 65.9178 | 63.376 | 69.558 | 68.349 | 26.768 | 26.358 | 25.446
12 | 13.184 | 13.338 | 12.992 | 13.184 | 13.248 | 13.504 | 21.4016 | 13.491 | 20.173 | 32.064 | 40.525 | 44.275 | 43.622 | 41.088 | 44.762 | 44.352 | 40.448 | 54.4671 | 53.268 | 53.36 | 51.453 | 19.315 | 16.55 | 16.755
13 | 35.29 | 35.283 | 35.066 | 34.362 | 37.843 | 35.731 | 56.8128 | 40.051 | 50.095 | 69.705 | 76.09 | 79.25 | 79.835 | 76.68 | 75.89 | 74.71 | 72.705 | 95.1805 | 95.152 | 92.886 | 95.836 | 36.986 | 36.992 | 34.982
14 | 45 | 45 | 52 | 47 | 46 | 48 | 75.2 | 62 | 60 | 62 | 68 | 62 | 76 | 82 | 82 | 66 | 75 | 102 | 100 | 97 | 98 | 48 | 48 | 50
15 | 12.899 | 13.391 | 13.13 | 13.082 | 13.225 | 12.996 | 21.5472 | 20.986 | 26.523 | 35.148 | 48.596 | 55.665 | 57.247 | 50.24 | 50.064 | 50.205 | 45.693 | 63.6552 | 67.051 | 66.698 | 63.057 | 11.283 | 9.828 | 9.212
16 | 77.0816 | 76.2056 | 77.5738 | 75.8946 | 76.5211 | 78.0416 | 138.9016 | 107.0398 | 141.3643 | 174.7566 | 176.8601 | 176.5071 | 176.682 | 177.6001 | 173.0783 | 172.9865 | 171.861 | 254.4557 | 213.2741 | 201.4235 | 193.4893 | 90.647 | 86.4971 | 84.3728
17 | 77.0816 | 76.2056 | 77.5738 | 75.8946 | 76.5211 | 78.0416 | 138.9016 | 107.0398 | 141.3643 | 174.7566 | 176.8601 | 176.5071 | 176.682 | 177.6001 | 173.0783 | 172.9865 | 171.861 | 254.4557 | 213.2741 | 201.4235 | 193.4893 | 90.647 | 86.4971 | 84.3728
18 | 16.493 | 17.914 | 16.55 | 16.23 | 17.062 | 16.307 | 28.4064 | 20.742 | 22.886 | 28.083 | 31.546 | 30.618 | 31.892 | 28.826 | 29.478 | 29.216 | 31.667 | 43.4834 | 43.04 | 41.555 | 40.07 | 20.653 | 18.931 | 18.292
19 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 57.6 | 44 | 74 | 60 | 66 | 65 | 69 | 70 | 76 | 80 | 93 | 100 | 108.8 | 103.4 | 97 | 41 | 38 | 40
20 | 31.618 | 30.723 | 30.815 | 30.852 | 31.237 | 32.925 | 56.4768 | 41.997 | 42.553 | 52.879 | 60.825 | 60.029 | 58.927 | 56.993 | 56.582 | 49.71 | 46.195 | 71.0636 | 76.432 | 64.299 | 57.568 | 36.878 | 34.995 | 33.37
21 | 506.148 | 494.697 | 500.779 | 497.777 | 501.408 | 508.617 | 831.3664 | 593.13 | 699.338 | 796.604 | 877.866 | 893.307 | 896.11 | 873.533 | 868.634 | 862.766 | 787.527 | 1678.4112 | 1572.966 | 1539.982 | 1521.263 | 509.496 | 503.914 | 499.526
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3.776 | 3.743 | 3.679 | 3.717 | 3.753 | 3.757 | 6.0128 | 4.7 | 1.702 | 1.086 | 1.035 | 1.025 | 1.22 | 1.018 | 0.8 | 0.417 | 1.648 | 3.0636 | 3.917 | 3.968 | 3.929 | 3.986 | 3.916 | 3.944
24 | 16.749 | 16.358 | 17.152 | 16.262 | 16.262 | 15.162 | 26.8192 | 22.726 | 31.956 | 34.284 | 39.628 | 39.994 | 37.19 | 35.718 | 44.25 | 45.012 | 37.542 | 60.7164 | 65.523 | 65.203 | 64.365 | 24.992 | 23.622 | 22.784
25 | 6.38 | 6.522 | 6.966 | 6.383 | 6.819 | 7.326 | 10.4736 | 6.519 | 9.349 | 14.716 | 21.487 | 27.184 | 27.389 | 25.375 | 27.244 | 28.069 | 25.296 | 39.2658 | 46.593 | 38.203 | 35.38 | 5.306 | 5.142 | 5.251
26 | 77.0816 | 76.2056 | 77.5738 | 75.8946 | 76.5211 | 78.0416 | 138.9016 | 107.0398 | 141.3643 | 174.7566 | 176.8601 | 176.5071 | 176.682 | 177.6001 | 173.0783 | 172.9865 | 171.861 | 254.4557 | 213.2741 | 201.4235 | 193.4893 | 90.647 | 86.4971 | 84.3728
27 | 20.624 | 20.086 | 19.088 | 19.175 | 20.492 | 18.806 | 53.3504 | 52.995 | 58.416 | 64.851 | 67.193 | 71.823 | 77.346 | 76.403 | 73.196 | 69.915 | 65.506 | 93.4656 | 93.907 | 91.228 | 89.984 | 24.771 | 20.452 | 20.365
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 40.029 | 39.035 | 37.848 | 37.956 | 39.93 | 38.511 | 64.1024 | 58.801 | 76.986 | 93.854 | 103.98 | 104.878 | 107.895 | 104.22 | 101.08 | 98.18 | 88.63 | 123.1776 | 121.849 | 128.57 | 118.848 | 45.924 | 43.6 | 41.852
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 16.691 | 15.165 | 16.762 | 14.854 | 16.31 | 14.26 | 31.1456 | 26.259 | 41.034 | 37.876 | 51.1 | 57.342 | 79.995 | 75.28 | 70.26 | 74.97 | 61.26 | 102.585 | 103.541 | 97.37 | 96.112 | 25.716 | 18.66 | 19.068
33 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 182.4 | 120 | 135 | 157 | 174 | 178 | 178 | 177 | 180 | 182 | 171 | 216 | 178 | 171 | 172 | 131 | 127 | 127
34 | 77.0816 | 76.2056 | 77.5738 | 75.8946 | 76.5211 | 78.0416 | 138.9016 | 107.0398 | 141.3643 | 174.7566 | 176.8601 | 176.5071 | 176.682 | 177.6001 | 173.0783 | 172.9865 | 171.861 | 254.4557 | 213.2741 | 201.4235 | 193.4893 | 90.647 | 86.4971 | 84.3728
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.969 | 0.906 | 0.849 | 0.852 | 1.091 | 0.855 | 1.9648 | 1.36 | 3.121 | 5.806 | 7.156 | 7.066 | 6.91 | 7.088 | 6.925 | 6.952 | 6.679 | 10.9235 | 11.63 | 10.836 | 6.302 | 1.313 | 1.281 | 0.813
37 | 12.79 | 12.586 | 11.808 | 12.016 | 12.204 | 11.8 | 19.0336 | 12.354 | 12.52 | 12.579 | 12.308 | 14.196 | 12.574 | 13.568 | 15.1 | 15.92 | 14.546 | 20.032 | 16.931 | 17.258 | 15.586 | 16.45 | 15.144 | 15.302
38 | 77.0816 | 76.2056 | 77.5738 | 75.8946 | 76.5211 | 78.0416 | 138.9016 | 107.0398 | 141.3643 | 174.7566 | 176.8601 | 176.5071 | 176.682 | 177.6001 | 173.0783 | 172.9865 | 171.861 | 254.4557 | 213.2741 | 201.4235 | 193.4893 | 90.647 | 86.4971 | 84.3728
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gas load
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 11.8333 | 13.8333 | 12.8333 | 14.8333 | 21.6666 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 26.8333 | 27.8333 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | 0
2 | 4.225 | 2.1667 | 2.1667 | 1.625 | 2.6 | 1.8417 | 0.54166 | 1.95 | 3.0333 | 3.575 | 5.6333 | 4.875 | 7.6916 | 7.3666 | 7.3666 | 5.3083 | 6.2833 | 7.475 | 7.3666 | 6.0666 | 6.6083 | 6.0666 | 5.7416 | 5.525
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 5.4166 | 3.25 | 6.5 | 6.5 | 2.1667 | 3.25 | 5.4166 | 6.5 | 3.25 | 4.3333 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667
12 | 0 | 0 | 1.4083 | 1.625 | 2.0583 | 1.5167 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.7333 | 1.5167 | 1.625
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.0833 | 1.0833 | 1.9 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 4.55 | 3.9 | 2.0833 | 2.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.1667 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 2.1667 | 3.25 | 5.4166 | 7.5833 | 10.8333 | 15.1666 | 16.2499 | 16.2499 | 15.1666 | 15.1666 | 17.3333 | 14.0833 | 10.8333 | 9.75 | 7.5833 | 6.5 | 5.4166 | 3.25
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.1625 | 0.1625 | 0.10833 | 0.1625 | 0.1625 | 0.10833 | 0.21667 | 1.0292 | 2.9792 | 4.7667 | 8.6666 | 6.2833 | 15.2208 | 13.9208 | 9.6416 | 10.2375 | 6.9875 | 3.4667 | 0.1625 | 0.1625 | 0.21667 | 0.1625 | 0.1625 | 0.4875
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 1.18 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 5.4166 | 3.25 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 3.25 | 5.4166 | 5.4166 | 4.3333 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 31.2216 | 31.2216 | 20.2258 | 19.9549 | 20.3124 | 31.1132 | 20.7891 | 22.5658 | 35.4249 | 36.1616 | 37.9274 | 48.5007 | 36.9849 | 39.639 | 36.2699 | 48.739 | 26.1299 | 25.1441 | 34.0274 | 34.0274 | 32.1966 | 32.0016 | 20.9408 | 32.9874
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5.4166 | 5.4166 | 5.4166 | 5.4166 | 5.4166 | 5.4166 | 5.4166 | 6.5 | 5.4166 | 8.6666 | 7.5833 | 6.5 | 9.75 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 125.3413 | 63.3748 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 119.2746 | 99.0164 | 119.708 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 81.1414 | 121.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4166 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Heat load
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## buildings, resources
Load/Building/Resource | Parameter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Electric vehicle | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Max EV power (kW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Min EV power (kW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Min power(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Initial EV SOC(kWh) | 44.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0501 | 0 | 43.0486 | 43.0486 | 0 | 46.0501 | 0 | 0 | 0 | 43.0486 | 43.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5389 | 0 | 0 | 0 | 30.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
| Max EV SOC (kW) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
| Min EV SOC (kW) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| EV Charging Efficiency | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| EV Discharging Efficiency | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| EV Arrival SOC | 29.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8371 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 32.8371 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| EV Departure SOC | 62.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3951 | 0 | 56 | 56 | 0 | 52.3951 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| EV Arrival time | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| EV Departure Time | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Hydrogen Storage | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Initial Sto SOC (kWh) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max Sto SOC (kWh) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Min Sto SOC (kWh) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sto Charge Efficiency | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sto Discharge Efficiency | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max Sto Charge Power(kW) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max Sto Discharge Power(kW) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sto Self-discharge Rate | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Max power (kW) | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
Storage | Installed (0-no,1-yes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Min power(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max SOC (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Min SOC (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Initial SOC (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efficiency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrolyzer P2G | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max power (kW) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Min power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efficiency | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Cell | Load (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Max power (kW) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Efficiency | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind Turbine | Installed (0-no,1-yes) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Max Wind Turbine Power(kW) | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
| Cut-in Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Rated Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| Cut-out Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Biomass Boiler | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Max Biomass Consumption | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| Min Biomass Consumption | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| Biomass Heat Efficiency | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
| Biomass Flexibility Factor | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
| Biomass Electricity Efficiency | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Heat Pump | Installed (0-no,1-yes) | bar: 1 to 39
| R (ºC/kWh) | 22.955 | 47.961 | 38.4685 | 32.6818 | 13.4712 | 13.4702 | 9.2208 | 44.292 | 32.7884 | 37.4303 | 7.5934 | 48.7941 | 42.828 | 15.9155 | 14.5912 | 14.6598 | 19.9041 | 29.4744 | 25.4464 | 19.3393 | 33.2544 | 12.754 | 19.3791 | 22.6001 | 26.4934 | 40.7766 | 15.3658 | 29.0178 | 32.4108 | 8.7159 | 8.7159 | 14.1007 | 9.5232 | 47.8816 | 48.6084 | 41.7844 | 19.9202 | 10.939 | 36.3957
| C (kWh/ºC) | 1.8645 | 0.87832 | 2.035 | 0.6066 | 3.3189 | 1.3022 | 2.5538 | 1.4663 | 2.1122 | 2.1948 | 1.073 | 3.5057 | 2.9029 | 3.4124 | 3.274 | 2.3535 | 3.3578 | 0.77433 | 1.1075 | 0.6402 | 1.5085 | 1.7049 | 1.3412 | 3.0691 | 1.6059 | 1.3709 | 2.1824 | 0.93687 | 2.9868 | 0.73111 | 0.73111 | 2.894 | 1.116 | 0.51712 | 3.0279 | 2.6913 | 2.7599 | 2.8909 | 0.72954
| Initial temperature (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Efficiency HP | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| delta_t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Maximum heat pump power (kW) | 28.6422 | 13.7098 | 17.1161 | 20.0478 | 48.8131 | 48.5973 | 71.1154 | 14.8617 | 20.0767 | 17.5935 | 85.344 | 13.5072 | 15.3837 | 41.3431 | 45.0752 | 44.8222 | 33.0704 | 22.2493 | 25.7947 | 33.7376 | 19.7806 | 51.4028 | 33.8641 | 29.1299 | 24.8197 | 16.1377 | 42.7579 | 22.6207 | 20.3231 | 74.025 | 74.025 | 46.6267 | 68.3838 | 13.7023 | 13.5571 | 15.7669 | 33.0325 | 60.0471 | 18.0331
| Minimum heat pump power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heat pump efficiency (COP) | 4.6717 | 4.6232 | 4.7726 | 4.7247 | 4.6662 | 4.6127 | 4.6622 | 4.665 | 4.7459 | 4.7275 | 4.7774 | 4.6944 | 4.6239 | 4.7426 | 4.7522 | 4.7123 | 4.7542 | 4.6988 | 4.7045 | 4.6855 | 4.6051 | 4.6216 | 4.6063 | 4.7273 | 4.6629 | 4.7017 | 4.7815 | 4.6499 | 4.6821 | 4.7511 | 4.7511 | 4.6154 | 4.658 | 4.6322 | 4.7859 | 4.7616 | 4.7267 | 4.7743 | 4.7607
CHP | Installed (0-no,1-yes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Maximum CHP power (kW) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| Minimum CHP power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHP heat efficiency | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
| CHP electricity efficiency | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
| CHP flexibility coefficient | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
District Heating | Installed (0-no,1-yes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maximum district heating power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minimum district heating power (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Buildings - Max temperature
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22
34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
36 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
39 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22

## Buildings - Min temperature
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16

## Outside_temperature
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
18 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
27 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
28 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
29 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
32 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
33 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
34 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
35 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
36 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
37 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
38 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
39 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10

## Heat_Gains_Losses
Load/Building/Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
10 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
11 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
12 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
13 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
14 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
15 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
16 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
17 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
18 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
19 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
20 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
21 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
22 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
23 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
24 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
25 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
26 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
27 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
28 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
29 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
30 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
31 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
32 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
33 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
34 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
35 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
36 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
37 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
38 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5
39 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5